982室外消防栓产品特点性能

技术参数:

1．测量范围：0～2.5MPa

2．准确度等级： 1%FS

3．撞击震动报警（报警频率大于3分钟）

4．供电电源：3.6V锂电池

5: 功 耗：待机电流<35uA，数据平均发送电流<70mA

6. 天线：内置式

7. 介质温度：-10～60 ℃

8．工作环境温度：-10～60℃；

9．工作环境湿度：≤80%RH；

10．常规螺纹接口：G1/4（其他螺纹订货说明）

功能:

1、实时监控当前水压，并支持水压高压和低压设置及报警（管破、盗水报警）。

2、自带撞击震动报警功能（外界撞击，认为破坏等）。

3、自带环境温度检测，实时监控当前环境温度。

4、自带信号强度和电池容量检测功能，实时监控信号强度和电池容量。

5、支持当前水压，压力上下限报警，震动报警，卡号，温度，电池容量，信号强度信息上报，实时监控当前状态。

6、支持远程压力上下限设置，震动报警功能关闭与开启。